附件2：

| 绶溪古渡一条街修缮工程报价清单 单位名称（盖章）： 工程总价： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价(元） | 合计(元） | 备注 |
| 001（含长廊） | 屋面瓦片翻修 | 48.1 | ㎡ |  |  | 3.7*13 |
|  | 门 | 86 | ㎡ |  |  | 3.5*24.57 |
|  | 二层走廊护栏 | 14.6 | m |  |  | H=1.1m |
|  | 二层走廊板 | 15.12 | ㎡ |  |  | 12.6*1.2，厚度0.2m |
|  | 一层四个窗 | 9.52 | ㎡ |  |  | 1.7*1.4*4 |
|  | 四根柱子 | 0.813888 | m³ |  |  | 0.12*0.12*3.14*4.5*4 |
|  | 长廊美人靠 | 9.6 | m |  |  | H=0.93m |
|  | 雀替 | 6 | 副 |  |  | 0.51*0.84 |
|  | 距花 | 9 | 副 |  |  | 0.425*0.25 |
| 2 | 屋面瓦片翻修 | 49.95 | ㎡ |  |  | 3.7*13.5 |
|  | 门 | 39.16 | ㎡ |  |  | 3.5*11.19 |
|  | 六个窗 | 14.28 | ㎡ |  |  | 1.7*1.4*6 |
|  | 四个柱子 | 0.813888 | m³ |  |  | 0.12*0.12*3.14*4.5*4 |
|  | 雀替 | 3 | 副 |  |  | 0.51*0.84 |
|  | 距花 | 9 | 副 |  |  | 0.425*0.25 |
| 003（公厕） | 两根方柱 | 0.3872 | m³ |  |  | 0.22*0.22*4*2 |
|  | 四个窗 | 9.52 | ㎡ |  |  | 1.7*1.4*4 |
| 004 | 雨披屋面翻修 | 8.67 | ㎡ |  |  | 3.7*2.34 |
|  | 门 | 19.13 | ㎡ |  |  | 3.5*5.47 |
|  | 两个窗 | 4.76 | ㎡ |  |  | 1.7*1.4*2 |
|  | 两根柱子 | 0.406944 | m³ |  |  | 0.12*0.12*3.14*4.5*2 |
| 005（含厨房） | 屋面瓦片翻修 | 48.47 | ㎡ |  |  | 3.7*13.1 |
|  | 上下两层及厨房门 | 98.35 | ㎡ |  |  | 3.5*28.1 |
|  | 二层走廊护栏 | 12.69 | m |  |  | H=1.1m |
|  | 二层走廊板 | 15 | ㎡ |  |  | 厚度0.2m |
|  | 四个柱子 | 0.813888 | m³ |  |  | 0.12*0.12*3.14*4.5*4 |
|  | 八个窗 | 19.04 | ㎡ |  |  | 1.7*1.4*8 |
|  | 雀替 | 3 | 副 |  |  | 0.51*0.84 |
|  | 距花 | 9 | 副 |  |  | 0.425*0.25 |
| 006（售票处及长廊） | 四角亭方柱1根烂 | 0.1936 | m³ |  |  | 0.22*0.22*4 |
|  | 长廊圆柱3根烂 | 0.474768 | m³ |  |  | 0.12*0.12*3.14*3.5*3 |
|  | 长廊美人靠 | 55.15 | m |  |  | H=0.93m |
|  | 售票处三个窗 | 7.14 | ㎡ |  |  | 1.7*1.4*3 |
| 007 | 门 | 25.92 | ㎡ |  |  | 3.7*7.01 |
|  | 距花 | 9 | 副 |  |  | 0.425*0.25 |
| 008 | 屋面瓦片翻修 | 46.25 | ㎡ |  |  | 3.7*12.5 |
|  | 门 | 71.35 | ㎡ |  |  | 3.5*20.39 |
|  | 二层走廊护栏 | 12.4 | m |  |  | H=1.1m |
|  | 二层走廊板 | 15.47 | ㎡ |  |  | 厚度0.2m |
|  | 七个窗 | 16.66 | ㎡ |  |  | 1.7*1.4*7 |
|  | 八根柱子 | 1.627776 | m³ |  |  | 0.12*0.12*3.14*4.5*8 |
|  | 雀替 | 3 | 副 |  |  | 0.51*0.84 |
|  | 距花 | 9 | 副 |  |  | 0.425*0.25 |
| 009 | 屋面瓦片翻修 | 58.75 | ㎡ |  |  | 3.7*15.88 |
|  | 门 | 71.35 | ㎡ |  |  | 3.5*20.39 |
|  | 二层走廊护栏 | 12.4 | m |  |  | H=1.1m |
|  | 二层走廊板 | 15.47 | ㎡ |  |  | 厚度0.2m |
|  | 七个窗 | 16.66 | ㎡ |  |  | 1.7*1.4*7 |
|  | 八根柱子 | 1.627776 | m³ |  |  | 0.12*0.12*3.14*4.5*8 |
|  | 雀替 | 3 | 副 |  |  | 0.51*0.84 |
|  | 距花 | 9 | 副 |  |  | 0.425*0.25 |
| 访梅亭 | 简瓦屋面 | 10.89 | ㎡ |  |  | 3.3*3.3 |
|  | 四个柱子 | 5.16 | m³ |  |  | 0.3*4.3*4 |
|  | 宝顶 | 1 | 个 |  |  | 0.57*1.3 |
|  | 美人靠 | 11.2 | m |  |  | H=0.93m |
|  | 白蚁防治 | 2 | 年 |  |  | 喷药一年不少于2次，若发现白蚁，需无条件配合防治 |
|  | 拆除费（含垃圾清运费用等） | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 措施工程费（含安全文明施工费用等） | 1 | 项 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |

注：1、以上所需木材须是经过防腐、脱水处理的杉木；

2、修缮范围包含但不限于以上清单内容，投标人可根据现场实际情况，增加其他内容，但总费用不得超过最高限价63万元（含税）；

3、清单内尺寸为现场丈量，若存在误差，以实际为准；

4、清单的综合单价含材料费、措施费用、辅材费用、人工费用、运输费、税金、风险等一切费用。该综合单价报价作为支付单价，投标人应在报价时综合考虑；

5、本工程支付采取中标价限额，支付总价若超过中标价，超出部分由中标人承担，低于中标价，按实支付。