## Sheet1
市场询价情况表
单位：莆田市绶溪旅游管理有限公司 询价时间: 年 月 日
询 价 情 况
序号 | 被询价单位及 联系人、联系电话 | 品牌、型号及参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元，含税） | 总价 （元，含税）
1 |  | 变频 1.5 匹挂机 空调类型: 变频 1.5 匹挂机 自清洁技术 能效等级：1级 制冷量:≥3510w 制热量: ≥5010w 电源性能: 220V/50Hz5 冷媒: R32 或者 R410 环保冷媒 其他配置:包安装，配空调漏保、配空调遥控器等 售后维保: 整机免费包修6年(含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件) ，其按照国家三包规定办理 | 套 | 1
2 |  | 变频 2 匹挂机 空调类型: 变频2匹挂机 自清洁技术 能效等级：1级 制冷量:≥5220w 制热量: ≥7210w 电源性能: 220V/50Hz5 冷媒: R32 或者 R410 环保冷媒 其他配置:包安装，配空调漏保、配空调遥控器等 质保期: 6年 质保说明：整机免费包修6年(含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件) ，其按照国家三包规定办理 | 套 | 2
3 |  | 变频 3 匹冷暖圆形立式柜机 空调类型: 变频 3 匹冷暖圆形柜机 自清洁技术 能效等级：1级 制冷量: ≥7290w 制热量: ≥9720w 电源性能: 220V/50Hz5 冷媒: R32 或者 R410 环保冷媒 其他配置:包安装，配空调漏保、配空调遥控器等 质保期: 6年 质保说明：整机免费包修6年(含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件) ，其按照国家三包规定办理 | 套 | 1
4 |  | 双温冷柜 容量：≥365升 能效等级：2级或1级 冷冻能力：≥15kg/24小时 冷藏温度范围：-5∽4℃或更优 冷冻温度范围：-26∽12℃或更优 功能：3D逆循环均匀制冷，冷藏冷冻两用 放置方式：卧式 开门方式：顶开门 其他配置：带锁扣、脚轮 | 套 | 1
合计： 元(含税）