## Sheet1
公开询价报价表
单位： 莆田市绶溪物业管理有限公司
询 价 情 况
序号 | 被询价单位及联系人、联系电话 | 物资名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 金额（元，含税）
[6 empty] | 单价 | 总价
1 |  | （挂式）空调 | 1.5P变频空调，电压率为220V/50Hz，一级能效，能效比≥5.27，制冷量≥3500W；制热量≥5010W，制冷功率≥810w；制热功率≥1250w，制冷剂R32，循环风量大于≥640m³/h，带蒸发器自清洁功能，整机保修时间≥10年。包安装辅材。 | 20 | 台
2 |  | （落地扇）风扇 | 扇叶片数≥ 5叶 电机类型:交流电机,额定功率≥55W，摇头方式：左右摇头，定时时长≥8小时。 | 12 | 台
3 |  | （立式）空调 | 3P变频方形柜机，电压率为220V/50Hz，三级能效及以上能效，能效比≥3.50，制冷量≥7210W；制热量≥9110W，制冷功率≥2350w；制热功率≥3080w，循环风量大于≥1210m³/h，带蒸发器自清洁功能，整机保修时间≥6年。包安装辅材。 | 2 | 台
合计： 元（含税）
备注：送货期限为一年（自合同签订之日起），按业主实际要求2批次送货，按实结算。按业主实际要求完成实际货物交付且验收合格后，向供货方一次性支付全部货款。以上报价均包含增值税专用发票、卸车、运费、安装等费用，按总价最低价中标。