## Sheet1
报价表
报价单位（加盖公章）： 年 月 日
联系人： 联系电话：
序号 | 物资/服务名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 金额（元，含税及运费） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
1 | 吸顶灯 | 瓦数：36w；尺寸：直径375mm；色温：6500k | 60 | 盏
2 | 长条灯 | 吊装高度≦50cm，30cm*118cm LED平板灯，瓦数：58w；色温：6500k | 94 | 盏
3 | 平板灯 | 规格：LED60*60cm平板灯，瓦数：48W | 3 | 盏
4 | 壁装排气扇 | 335mm*335mm壁装百叶窗式连体换气扇，功率40W；封350mm*350mmPVC透气百叶出风口罩 | 35 | 台
5 | 工业排气扇 | 350mm*350mm壁装排气扇；功率125W | 1 | 台
6 | 铝塑板 | 木龙骨+1.5cm阻燃板打底贴厚4.0mm铝塑板包柱子；含拆除旧铝塑板前后门框及拆除物外运处理。 | 30 | ㎡
7 | 自动感应玻璃门 | 钢化玻璃厚度：12mm；含横梁及包304不锈钢板；含拆除旧铝合金玻璃门及拆除物外运处理等。 | 13 | ㎡
8 | 感应门电机 | 无刷电机；遇阻立停、电子锁功能；支持门禁系统。 | 1 | 台
9 | 感应门人脸机 | 产品尺寸：162.5mm×73mm×25mm；屏幕尺寸：4.5 英寸 LCD 触摸显示屏，分辨率1080×1920；设备容量：6000人脸 ；指纹容量：6000枚 | 1 | 个
10 | 铝合金卷帘门 | 1.0mm厚铝合金卷帘门；含拆除旧卷帘门及拆除物外运处理。 | 13 | ㎡
11 | 卷帘门电机 | 电机具有过热保护装置、遇阻立停功能 | 1 | 台
12 | 铝合金卫生间门 | 拆除并清理旧木质卫生间门，安装铝合金卫生间门 | 3 | 个
13 | 铝合金卫生间门 | 拆除并清理旧木质卫生间门，安装带自动闭门器铝合金卫生间门 | 2 | 个
14 | 置物柜 | 尺寸：长120cm*宽35cm*高100cm，材质：铝蜂窝板 | 1 | 个
15 | 铝扣板吊顶 | 拆除旧卫生间吊顶，重新安装集成吊顶。铝扣板规格：30cm*60cm厚0.6mm ；轻钢龙骨：国标38主骨+三角龙骨 +8mm吊杆 。 | 40 | ㎡
16 | 集成吊顶灯 | 30*60cmLED灯 | 5 | 套
17 | 台上盆 | 50cm*45cm洗手盆及下水管 | 2 | 套
18 | 水龙头 | 立式单冷水龙头含软管及角阀 | 5 | 套
19 | 吊顶拆除 | 拆除吊顶含拆除物外运处理 | 51 | ㎡
20 | 复合地板 | 地面铺厚12mm复合地板，拆除旧地板含拆除物外运处理 | 51 | ㎡
21 | pvc踢脚线 | 6.5cm高pvc踢脚线 | 30 | m
22 | 2.5铜线布线 | 正负极两条2.5铜线+地线1.5铜线一条；地面套180°PVC防踩地线槽；墙面套PVC线槽及辅材、人工费。 | 60 | m
23 | 4.0铜线布线 | 正负极两条4.0铜线+地线1.5铜线一条含PVC线槽等辅材及人工费。 | 15 | m
24 | 1.5铜线布线 | 正负极两条1.5铜线含PVC线槽等辅材及人工费。 | 30 | m
25 | 配电箱 | 8路配电箱，含2p漏电保护器1个、1P20A空开3个。 | 1 | 套
26 | 五孔插座 | 明装86型五孔插座 | 12 | 个
27 | 屋顶防水 | 厚度：4mm；改性沥青底油+sbs沥青卷材 | 10 | ㎡
28 | 顶棚刷白 | 天棚平板底满批粗底腻子粉一遍，内墙腻子粉3遍打磨刷环保型乳胶漆两遍。 | 51 | ㎡
29 | 内墙乳胶漆 | 原墙面油漆空鼓、脱落、破损处铲除卫生清理后，破损处外墙腻子粉批补2遍后打磨并刷环保型乳胶漆两遍。 | 3400 | ㎡
30 | 外墙真石漆 | 一、二层外墙高90cm墙跟，铲除破损腻子层，做透明防水涂料一遍，外墙腻子粉2遍打磨后刷真石漆专用底途、喷真石漆。并将拆除物外运处理。 | 165 | ㎡
31 | 外墙真石漆 | 外墙墙跟90cm以上墙面搭门字架，表面卫生清理，墙面真石漆空鼓、脱落、破损处点补外墙腻子粉，打磨后刷真石漆专用底途、喷真石漆。 | 120 | ㎡
32 | 侧面外墙油漆 | 搭门字架外墙面油漆空鼓、脱落、破损处铲除卫生清理后，做透明防水涂料一遍，外墙腻子粉2遍打磨后刷外墙涂料两遍。并将拆除物外运处理. | 70 | ㎡
33 | 外墙乳胶漆 | 搭门字架外墙面油漆空鼓、脱落、破损处铲除卫生清理后，点补外墙腻子粉，打磨后刷外墙涂料两遍。 | 360 | ㎡
34 | 强弱电线路整理 | 2.4cm弧型线槽整理强弱电线路 | 300 | m
35 | 75寸电视 | 264Hz高刷模式4K 132Hz物理高刷屏 | 1 | 台
36 | 超六类网络线 | 六类网络线套PVC管直径20mm电线管或2.4cm线槽。 | 1200 | m
37 | 16路硬盘录像机 | 1、产品可接入16路前端相机，具有2个SATA接口，可满配12TB硬盘 2、 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；内置16T硬盘。 | 1 | 台
38 | 千兆交换机 | 1、设备可用千兆PoE电接口数量≥4，千兆电接口数量≥1，千兆光接口数量≥1，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥60W； 2、交换容量不小于14Gbps，转发性能不小于10.42Mpps。配400*300*160mm不锈钢防水箱。 | 1 | 台
39 | 千兆POE交换机 | 1、设备可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W； 2、 交换容量不小于20Gbps，转发性能不小于14.88Mpps。配400*300*160mm不锈钢防水箱。 | 3 | 台
40 | 400万全彩摄像机 | 1、设备最大图像尺寸≥2560 × 1440，且在2560x1440@25fps下，码率≤2Mbps，且清晰度不小于1400TVL，内置柔光灯，补光距离最远可达30 m，支持防补光过曝； 2、设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面区域曝光、亮度、色彩饱和度等； 3、设备支持DC12V或POE供电。配支架。 | 15 | 个
合计： 元（含税及运费）
注：报价应包含税金（增值税专用发票）、运费、卸车费、包工包料等一切费用。采用合计最低者中标。保修期为验收合格后1年，按实结算。