## Sheet1
报价表
报价单位（加盖公章）： 年 月 日
联系人： 联系电话：
序号 | 物资/服务名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 金额（元，含税及运费） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
1 | 双电源切换开关 | 400A，参数要求：额定工作电流为400安培，适用两路电源自动切换的配电场景，保障用电设备在主电源故障时无缝切换至备用电源 | 2 | 台 | 双电源切换开关
2 | 开关箱及双电源进线 | 400A，参数要求：配套400A双电源开关的集成式配电箱，内含进线保护、计量及控制模块，进线规格匹配400A电流容量，可直接接入主、备两路电源 | 1 | 套 | 开关箱及双电源进线
3 | 电线管 | 110，(不包含电缆)参数要求：管径110mm的电缆保护管，用于敷设电力电缆，含电缆预埋 | 130 | 米 | 电线管
4 | 电缆头及铜鼻子 | 参数要求：满足电缆末端的连接与绝缘保护，确保400A电流下的可靠导电及多根电缆的终端处理需求。 | 10 | 套 | 电缆头及铜鼻子
5 | 发电车应急接口箱 | 400A，参数要求：400A应急发电车快速接入装置，具备智能检测断电，通电，告警方式:微信、短信，在市电中断时自动识别发电车电源并完成并网。 | 1 | 台 | 发电车应急接口箱
合计： 元（含税及运费）
注：报价应包含税金（增值税专用发票）、运费、卸车费、安装费等一切费用。采用合计最低者中标。